| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ТАУТθМƏН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛƏМƏhЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| 452400, Таутөмән ауылы, Крупской урамы, 33 Тел. (34795) 2-64-26, факс 2-64-27 e-mail: tavtimanovskijselsovet@mail.ru |  | 452400, с. Тавтиманово, ул. Крупской, 33 Тел. (34795) 2-64-26, факс 2-64-27 e-mail: tavtimanovskijselsovet@mail.ru |

КАРАР                                                                                                          РЕШЕНИЕ

Совета сельского поселения Тавтимановский сельсовет

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

26 созыва

Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации СП Тавтимановский сельсовет на 2013-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Совет сельского поселения Тавтимановский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации СП Тавтимановский сельсовет на 2013-2015 гг.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета сельского поселения Тавтимановский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности (председатель Вичкитова Р.А.)

Глава сельского поселения                                                       Г.В. Гайдурова

26 июля 2013 года

№ 252

Исп. Каримова Л.Н..

Тел. 2-64-27

Утвержден решением совета сельского поселения Тавтимановский сельсовет МР Иглинский район РБ от 26.08.2013 г. № 252

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Администрация СП Тавтимановский сельсовет  НА 2013-2015г.

с. Тавтиманово  2013г

Оглавление

Паспорт программы …………………………………………………………………..…3

Введение……………………………………………………………………………….…4

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения

Энергетической эффективности………………………………………..…..………..….5

2. Цели и задачи Программы…………………………………………………………............7

2.1. Цели Программы…………………………………………………………….…………7

2.2. Задачи Программы ……………………………………………………………………… 7

3. Сроки реализации Программы………………………………………………………………7

4. Мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности……………………………………………………………………….................................8

5. Ожидаемые результаты……………………………………………………………………………………...10

6. Объем и источники финансирования……………………………………………………………………101

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АДМИНИСТРАЦИЯ СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на 2013-2015гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| Основные разработчики Программы | Администрация СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| Исполнители программы | Администрация СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; |
| Сроки реализации Программы | - сроки реализации Программы 2013-2015гг. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Пе - за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9% по отношению к 2012 г. с ежегодным снижением на 3%; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2012 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит ____тыс. рублей (в текущих ценах); |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования программы составляет - ___ тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс.руб. за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и тд.) – 0 тыс.руб.; - средства местного бюджета -11,60 ___ тыс.руб.; собственные средства – 0 тыс. руб. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АДМИНИСТРАЦИИ СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ .

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение

рационального использования энергетических ресурсов в АДМИНИСТРАЦИИ СП ТАВТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления организации представлены ниже:

Таблица 1

| № | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Электрическая энергия | тыс.кВт.ч | 20,1 | 9,1 | 8,3 |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 44,0 | 51,5 | 42,8 |  |
| 3 | Холодная вода | тыс.куб.м. | - | -- | --- |  |
| 4 | Водоотведение | тыс.куб.м. | -- | --- | --- |  |

-

.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг  Администрации СП Тавтимановский сельсовет являются

Электрической энергии – районная  электросеть

- тТепловой энергии – местная котельная

Организация имеет в собственности  2 здания:

Таблица 2

| Параметр | Здание СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м |  |
| в том числе, кв.м: |  |
| стен | 484,70 |
| окон и балконных дверей | 54,6 |
| входных дверей и ворот | 28,8 |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 396,89 |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 396,89 |
| Этажность здания | 2 |
| Кровля |  |
| тип кровли | ШИФЕР |
| площадь, кв. м | 593,30 |
| Кол-во подъездов, ед. | 1 |

| Параметр | Здание гараж |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м |  |
| в том числе, кв.м: |  |
| стен | 328,1 |
| окон и балконных дверей | 19,5 |
| входных дверей и ворот | 15,6 |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 328,10 |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 328,10 |
| Этажность здания | 1 |
| Кровля |  |
| тип кровли | ШИФЕР |
| площадь, кв. м | 328,10 |
| Кол-во подъездов, ед. | 6 |

Общая площадь помещений  составляет 812,8 кв.м.

На освещение приходится 100% потребления электрической энергии от

общего объема потребления в организации. Так годовое потребление

электроэнергии на нужды освещения составляет около 12492 кВт-ч., ежегодно на освещение тратится около 27 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 50 лампа, из

50- люминесцентных . Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 2 лампы, из которых 1 шт.

ламп накаливания.и 1 лампа энергосберегающая  Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений зданий сельсовет и гараж |
| --- |
| Здание | Кол-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) | энергосберегающими лампами (светильниками | с использованием ЭПРА. ед |  |
| Здание1 | 50 | - | - | - | - | - |
| Наружное (уличное) освещение |
|  | Кол-во световых точек, ед | из них: | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | энергосберегающими лампами (светильниками) | энергосберегающими лампами (светильниками | с использованием ЭПРА. ед |  |
|  | 2 | 1 | - | - | - | - |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых Администрацией СП Тавтимановский сельсовет

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляемые с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 24,7 | 30,0 | 27,6 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 127,1 | 171,4 | 153,2 |
| всего | тыс.руб. | 151,8 | 201,4 | 180,8 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

* Высокая теплопроводность помещений

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2013-2015гг.

В 2013-2015гг. основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена счетчика учета электрического снабжения;

- установка счетчиков тепловой энергии внутри помещения;

- контроль за рациональном использованием электрической энергии.

* Проведение ремонта оконных блоков в кабинетах работников.

4. Мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 5 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия раздела охватывают в частности:

| № | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | *Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт. | 1 | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
| 2 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) | шт. | 1 | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

*ФБ – Федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ – местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

В организации установлено 1 прибор учета электрической энергии.

Мероприятия раздела охватывают в частности:

| № | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | *Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 1 | Установка современных приборов учета электрической энергии | шт. | 1 | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | --- | ---- | ----- |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | ---- | ---- | ---- |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | ---- | -- | --- |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы местной котельной  .

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | *Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 3. Повышение эффективности теплоснабжения |
| 1 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, вентиляционных отверстий фундамента |  |  | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,10 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,10 |  |
| 2 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами |  |  | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение промывки системы отопления |  |  | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1,0 | 1,20 | 1,4 | 3,6 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

4. Повышение эффективности системы электроснабжения

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 3,2 тыс.кВт., при этом среднегодовая заявленная составляет 3,0 тыс.кВт.

Количество светильников с люминесцентными лампами 50 шт. с установленной мощностью 18 Вт.

Оргтехники: компьютер – 6 шт., принтер – 5 шт., ксерокс – 3 шт.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | *Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников и ламп | шт. | 10 | Гайдурова Г.В. | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9% по отношению к 2012 г. с ежегодным снижением на 3 %;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2012 г.;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

- иные ожидаемые результаты.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.  Затраты на Экономию энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 11,60 тыс.рублей (в текущих ценах).

6. Объем и источники финансирования

В 2013- 2015 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех

источников финансирования составит 11,6 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 11,6 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс.руб.

Таблица 5

| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | в том числе | Всего |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Всего | 7,0 | 2,2 | 2,4 | 11,60 |
| ФБ |  |  |  |  |
| БС РФ |  |  |  |  |
| МБ | 7,0 | 2,2 | 2,4 | 11,60 |
| СС |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |